## WM_SYM_ZWB2_V1
Opis |  |  |  |  | Przegląd wymagań - implementacja |  |  | Przegląd wymagań - weryfikacja |  |  | Implementacja |  |  | Weryfikacja
ID | Treść | Typ | Status wym | Rewizja | Data wer | Osoba wer | Uwagi imp | Data wery | Osoba wery | Uwagi wery | Status imp | Wykonawca imp | Data imp | Status wer | Wykonawca wer | Data wer2
WM_IMP_STB2_V1_01 | IMPLEMENTACJA STEROWNIKA ZAWORU BUDYNKU 2 [WM_IMP_STB2_V1] | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_02 | Nota rewizyjna | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_03 | 2017-11-10: Szolc Hubert - Pierwsza wersja wymagań | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_04 | Wstęp | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_05 | Dokument zawiera opis wymagań stawianych przed implementacją sterownika zaworu centralnego ogrzewania budynku 2. | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_06 | Diagram funkcyjny | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_07 |  | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_08 | Opis symboli | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_09 | Tr2 - aktualna wartość średniej temperatury pomieszczeń budynku 2 Tr2zad - referencyjna średnia wartość temperatury pomieszczeń budynku 2 Ub2 - napięciowy sygnał sterujący zaworem budynku 2 | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_10 | Sygnały wejściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_11 | Tr2: [°C] Tr2zad: 15 - 25 [°C] | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_12 | Sygnały wyjściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_13 | Ub2: 20 - 60 [V] DC | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_14 | Realizowany algorytm | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_15 | Sterowanie zaworem budynku 2 powinno być realizowane jako algorytm cykliczny o konfigurowalnym okresie pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_16 | Każdy cykl pracy powinien zaczynać się od wczytania wartości Tr2 oraz Tr2zad i kończyć udostępnieniem obliczonej wartości Ub2. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_17 | Sterownik ma za zadanie wypracowywać sygnał sterujący Ub2 w zależności od zadanej temperatury referencyjnej Tr2zad oraz aktualnej temperatury Tr2. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_18 | Celem pracy sterownika jest utrzymywanie temperatury Tr2 równej w przybliżeniu temperaturze referencyjnej Tr2zad. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_19 | W stanie ustalonym pomieszczeń budynku 2, powinna być spełniona następująca zależność: ¦Tr2 - Tr2zad¦ < 0,05*Tr2zad | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_20 | Zaimplementowany algorytm sterowania powinien wypracowywać sygnał Ub2 w postaci funkcji ciągłej w czasie. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_21 | Wymagania sieciowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_IMP_STB2_V1_22 | Symulacja powinna pozwalać na odczyt Tr2 oraz Tr2zad z zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_IMP_STB2_V1_23 | Symulacja powinna pozwalać na zapis Ub2 do zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak