## WM_SYM_ZWB1_V1
Opis |  |  |  |  | Przegląd wymagań - implementacja |  |  | Przegląd wymagań - weryfikacja |  |  | Implementacja |  |  | Weryfikacja
ID | Treść | Typ | Status wym | Rewizja | Data wer | Osoba wer | Uwagi imp | Data wery | Osoba wery | Uwagi wery | Status imp | Wykonawca imp | Data imp | Status wer | Wykonawca wer | Data wer2
WM_SYM_KLB2_V1_01 | SYMULACJA PRACY KALORYFERÓW BUDYNKU 2 [WM_SYM_KLB2_V1] | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_02 | Nota rewizyjna | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_03 | 2017-10-26: Szolc Hubert - Pierwsza wersja wymagań | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_04 | Wstęp | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_05 | Dokument zawiera opis wymagań stawianych przed symulatorem kaloryferów budynku 2 w środowisku Matlab. | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_06 | Diagram funkcyjny | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_07 |  | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_08 | Opis symboli | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_09 | Tzco - temperatura wody wpływającej do budynku 2 z wymiennika ciepła Fcob2 - strumień wody wpływający do budynku 2 z wymiennika ciepła Tr2 - uśredniona temperatura pomieszczeń budynku 2 Tpcob2 - temperatura wody wypływającej z budynku 2 do wymiennika ciepła | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_10 | Sygnały wejściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_11 | Tzco: [°C] Fcob2: 0 - 40 [m3/h] Tr2: [°C] Tpcob2: [°C] - aktualny cykl obliczeniowy | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_12 | Sygnały wyjściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_13 | Tpcob2: [°C] - następny cykl obliczeniowy | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_14 | Realizowany algorytm | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_15 | Symulacja kaloryferów powinna być realizowana jako algorytm cykliczny o konfigurowalnym okresie pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_16 | Każdy cykl pracy powinien zaczynać się od wczytania wartości Tzco, Fcob2, Tr2 oraz aktualnej Tpcob2 i kończyć udostępnieniem obliczonej wartości Tpcob2 dla nowego cyklu pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_17 | Symulacja kaloryferów ma na celu określenie temperatury Tpcob2 w następnym cyklu pracy na podstawie danych wartości Tzco, Fcob2, Tr2 oraz Tpcob2 w obecnym cyklu pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_18 | Temperatura Tpcob1 w następnym cyklu pracy powinna być wyznaczana w oparciu o następujące liniowe równanie różniczkowe: gdzie: mh = 3000 [kg] ch = 2700 [J/(kg*°C)] Fcob2 ϵ [0 ; 1/90] [m3/s] ρ = 1000 kg/m3 cw = 4200 [J/(kg*°C)] kh = 12000 [J/(°C*s)] | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_19 | Wartość Fcob2 pobrana przez symulator powinna zostać - przed wprowadzeniem do formuły obliczeniowej - odpowiednio przeskalowana, wg następującego wzoru: Fcob2 (do algorytmu) = Fcob2 (wejściowa) / 3600 | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_20 | Początkowa wartość Tpcob2 powinna zostać przyjęta jako aktualna wartość Tr2. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_21 | Wymagania sieciowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_KLB2_V1_22 | Symulacja powinna pozwalać na odczyt Tzco, Fcob2, Tr2 oraz aktualnej wartości Tpcob2 z zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_KLB2_V1_23 | Symulacja powinna pozwalać na zapis obliczonej wartości Tpcob2 do zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak